| - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 - FAX: 2310291672 - e-mail: kkotiva@helexpo.gr |  |
| --- | --- |
|  | - Αρ. πρωτ. 0084 |
|  | - Θεσσαλονίκη, 17.01.2017 |
| - Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ |  |
| ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ–HELEXPO, HELEXPO MAROUSSI στην Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 01.02.2017 έως 31.01.2018, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 27.01.2017, ώρα 12.00, ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε., Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. Οι προσφορές υποβάλλονται ΚΛΕΙΣΤΕΣ.. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υπεύθυνη συντήρηση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των δεκαπέντε (15) κυλιόμενων κλιμάκων και των οκτώ (8) ανελκυστήρων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39 στο ΜΑΡΟΥΣΙ. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε δώδεκα (12) προγραμματισμένες συντηρήσεις ανά έτος χωρίς ειδική για αυτό πρόσκληση και αφού ενημερώνει προηγουμένως τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΘ – Helexpo, με εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο και θα εκτελεί όλες τις επιβαλλόμενες και προγραμματισμένες για κάθε ανελκυστήρα εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και ελέγχων. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει επίσης σε δύο (2) εξαμηνιαίες γενικές συντηρήσεις που περιλαμβάνουν διεξοδικό και λεπτομερή έλεγχο και να παραδίδει στη ΔΕΘ- HELEXPO το σχετικό πρακτικό ελέγχου και επιθεώρησης. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται τις πρωινές ώρες και χωρίς να παρακωλύεται το Εκθεσιακό και Συνεδριακό πρόγραμμα της ΔΕΘ-HELEXPO. - Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη των εκδηλώσεων του HELEXPO MAROUSSI, κατ’ ελάχιστον 140 ημέρες ανά έτος. -Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ανάληψη κάθε σχετικής ενέργειας και πράξης για την έκδοση των πιστοποιητικών Καλής Λειτουργίας των κυλιομένων κλιμάκων και των ανελκυστήρων, συμπεριλαμβανομένης και της ανανέωσης της πράξης καταχώρησης των ανελκυστήρων, και των Βεβαιώσεων Περιοδικού Ελέγχου των κυλιόμενων κλιμάκων, αναλαμβάνοντας κάθε κόστος και δαπάνη που απορρέει από την έκδοσή τους και αφορά σε αυτήν (Φορέα πιστοποίησης-ελέγχου κλπ.), σύμφωνα πλήρως με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η όλη εργασία θα γίνεται σύμφωνα με: 1. Τα καθοριζόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία 2. Τις οδηγίες και τα συναφή προγράμματα συντήρησης του εργοστασίου κατασκευής των κυλιομένων κλιμάκων και ανελκυστήρων. 3. Τους κανόνες ασφαλείας για την εγκατάσταση και λειτουργία των κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων που περιλαμβάνεται στον ΕΛΟΤ ΕΝ 115 και 81.2 και της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων. 4. Τους κανόνες της Τεχνικής - Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμπληρώνει ειδικό βιβλιάριο συντήρησης – ημερολόγιο έργου, στο οποίο θα αναγράφονται και τυχόν παρατηρήσεις του υπευθύνου του Κτιρίου της ΔΕΘ-HELEXPO σε σχέση με τη λειτουργία του κάθε ανελκυστήρα. - Μετά από κάθε συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις, στο βιβλίο το οποίο θα βρίσκεται στα χέρια της ΔΕΘ-HELEXPO και θα υπογράφεται. - Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως το ταχύτερο δυνατόν -και το αργότερο εντός μίας (1) ώρας- από τη σχετική ειδοποίησή του (συνήθως τηλεφωνική), να αποστέλλει ειδικό τεχνίτη για την άρση τυχόν παρουσιαζόμενης βλάβης σε οποιαδήποτε ανελκυστήρα. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται καθημερινά (Δευτέρα έως Κυριακή) σε 16ωρη ημερήσια βάση (07:00-23:00). - Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο άδειας συντήρησης ανελκυστήρων - Πριν την κατάθεση της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, να κάνουν «αυτοψία» των ανελκυστήρων, που αναφέρονται ανωτέρω Η πληρωμή των τιμολογίων για ποσά άνω των 1.000,00€ θα γίνεται σε τρεις μήνες από την υποβολή τους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κο Καλοκαιρινό Γεώργιο, τηλ. 210 6168680, 697938386.. Με εκτίμηση Αλέξης Τσαξιρλής Αν.Γενικός Διευθυντής |